青岛理工大学固定资产管理工作评价体系

| 考评项目 | 考评分项内容 | 考评内容及要求 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理制度与管理人员队伍（15分） | 1．建立、完善了各项规章管理制度（7分） | 1．建立、完善了贵重仪器设备管理制度、特种设备管理制度（包括应急措施和救援预案）、低值仪器设备建帐管理制度等其他制度（3分）。 2．各管理岗位有成文的职责范围和岗位责任制度，岗位职责应规范严谨、切实可行。（2分） 3．建立了贵重仪器设备、特种设备操作规程，具体操作规程装框上墙。（2分） |  |  |
|  | 2．建立了学院（处、中心）、科（室）二级固定资产管理网络,管理工作到位。（8分） | 1．设立了固定资产负责人、专职或（兼职）资产管理员、安全员、特种设备管理员等岗位，岗位责任明确。（2分） 2．领导重视固定资产管理工作，了解学校固定资产有关管理制度，掌握本单位固定资产管理情况。（2分） 3．固定资产管理员熟练掌握固定资产管理业务。（2分） 4．固定资产管理人员责任意识强，能认真执行各项管理工作要求，履行岗位职责。（2分） |  |  |
| 二、日常业务管理（30分） | 1．固定资产购建计划（3分） | 1．固定资产购建计划科学、合理。（1分） 2．购置精密贵重仪器、大型成套设备，珍版图书以及大中型基本建设项目，应组织成立专家论证小组进行可行性论证。（2分） |  |  |
|  | 2．固定资产验收（2分） | 1．固定资产购建完成后，应及时组织验收。验收不合格，不得办理结算手续，不得交付使用，并及时提出退货或索赔。（1分） 2．贵重仪器设备等资产的验收应组成以专家为主的验收小组按学校有关规定进行开箱验收和技术验收。出具技术验收报告，验收人与验收小组负责人共同在报告上签字备案。（1分） |  |  |
|  | 3．档案管理（4分） | 1．特种设备和贵重仪器设备技术档案齐全（应当在验收后３０日内将有关技术资料移交管理部门）。（1分） 2．贵重仪器设备要填写使用记录。（2分） 3．仪器设备要有维修记录。（1分） |  |  |
| 考评项目 | 考评分项内容 | 考评内容及要求 | 扣分 | 备注 |
| 日常业务管理 | 4．变动管理（7分） | 1．由于机构调整引起固定资产在使用单位之间重新配置，发生变动的各有关单位应及时组织清查资产，办理交接手续。（2分） 2．固定资产管理员工作岗位变动，应在上一级管理部门与本单位负责人监督下办理交接手续。（1分） 3．离（退）休、调离、长期（一年以上）出国人员应在离岗前一个月内办理固定资产移交手续。（1分） 4．零星的固定资产若使用单位、使用人、存放地点发生变动，应及时变动操作。（3分） |  |  |
|  | 5．固定资产建帐（4分） | 1．《固定资产零用单》应按要求认真、规范填写（2分） 2．捐赠、盘盈固定资产要及时入帐。（2分） |  |  |
|  | 6．固定资产的闲置退库或调剂（2分） | 1．处于闲置状态的固定资产应及时填写《固定资产闲置报告单》，办理有关退库或调剂手续。（2分） |  |  |
|  | 7．固定资产报废与处置（2分） | 1．符合报废要求的固定资产应按要求及时办理报废手续。（1分） 2．对已批准报废处理的固定资产，应由学校收回，使用部门不得私自处置。（1分） |  |  |
|  | 8．固定资产各类基本数据、信息上报的及时、准确、完整（6分） | 1．教学、科研贵重仪器设备在验收后的一个月内填写《贵重仪器设备信息表》。（1分） 2．每年9月填报上一学年《贵重仪器设备年度使用情况表》。（1分） 3．每年3月填报上一年度低值仪器设备明细帐。（1分） 4．每年11月上旬完成下一年度家具计划、行政设备计划和设备大修计划。（1分） 5．固定资产其他各类数据上报。（2分） |  |  |
| 三、固定资产的使用、管理、维护（25分） | 1．使用环境（4分） | 1．有卫生清洁制度，定期进行卫生清除。（1分） 2．室内及周围环境清洁，固定资产无灰尘、摆放整齐有序。（2分） 3．室内通风、照明、温控、湿控等设施完好。（1分） |  |  |
| 考评项目 | 考评分项内容 | 考评内容及要求 | 扣分 | 备注 |
| 固定资产的使用、管理、维护 | 2．固定资产的使用（10分） | 1．教学、科研贵重仪器设备利用率高。（2分） 2．闲置资产少，闲置固定资产应服从调剂，校内资源共享。（3分） 3．纳入有偿使用的贵重仪器设备应积极开展有偿服务，产生良好的使用效益。（2分） 4．固定资产的出租出借，应按学校规定办理有关手续并按时登记固定资产出租、出借帐薄。（1分） 5．出租、出借及有偿使用固定资产取得的收入，应及时足额上缴学校财务。（2分） |  |  |
|  | 3．固定资产的维护保养、维修和完好（6分） | 1．固定资产要定期保养维护。（2分） 2．家具和设备损坏应立即报修，处于待修状态的设备不得超过1个月。（2分） 3．仪器设备完好率高（教学科研仪器设备达95%以上）。（2分） |  |  |
|  | 4．贵重仪器设备、特种设备管理（5分） | 1．对安全有特殊要求的特种设备操作人员应“持证上岗”。（2分） 2．特种设备要定期检查，检验期满前一个月报检验。（1分） 3．贵重仪器设备、特种设备管理应严格遵守相关管理制度。（2） |  |  |
| 四、固定资产的清查（15分） | 1．使用部门进行固定资产自查（7分） | 1．部门领导重视，部署、组织、参与固定资产清查。（2分） 2．条形码粘贴准确、规范、齐全。（2分） 3．按要求完成自查任务，及时将自查情况（盘盈、盘亏）如实上报国有资产管理处。（3分） |  |  |
|  | 2．国有资产管理处检查（5分） | 1．使用单位积极配合。（2分） 2．帐物相符。（3分） |  |  |
|  | 3．存在问题的整改、落实（3分） | 1．对存在问题的认真整改、落实。（3分） |  |  |
| 五、固定资产的维护与安全（15分） | 1．固定资产安全防范措施（6分） | 1．使用单位定期对使用和管理人员进行技术培训和安全教育。（2分） 2．设备线路布局规范、安全，完善防火、防潮、防爆、防盗等防护措施。（2分） 3．使用单位应定期组织进行安全检查，消除不安全隐患。（2分） |  |  |
|  | 2．固定资产的安全与完整（6分） | 1．固定资产没有损坏、丢失和安全事故。（2分） 2．固定资产损坏、丢失事故应立即报告，并配合有关事故调查。（2分） 3．固定资产要履行赔偿手续，赔偿金额要及时、足额上缴学校财务。（2分） |  |  |
| 考评项目 | 考评分项内容 | 考评内容及要求 | 扣分 | 备注 |
| 固定资产的维护与安全 | 3．特殊技术安全（3分） | 1．高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外。（0.5分分） 2．使用有害射线的同位素的有许可证、上岗证，并有超剂量检测手段。（1分） 3．对易燃、易爆等危险化学品严格保管和领用。（1分） 4．公害排放（液、气排放和噪音）要符合国家有关规定。（0.5分） |  |  |
| 扣分统计 |  |  |  |  |
| 奖励分 |  |  |  |  |
| 考评得分=100+奖励分-扣分 |  |  |  |  |
| 奖罚：1．使用部门在设备改造、开发、研制等方面获得校级以上成果奖励，在专业期刊发表固定资产管理论文，或在固定资产管理方面有创新，形成自己的管理特色等方面，给予1-5分奖励。 2．如发生固定资产损坏、丢失等责任事故，造成1万元以上固定资产直接经济损失的；或发生人身安全重大责任事故的单位，该使用单位本年度固定资产管理考评计为不合格。 |  |  |  |  |
| 评估方法：1．采取材料检查、现场检查、平时工作考察等方式，考评各使用单位在上述考评内容方面的实施情况，包括各项的制度健全、完善，管理工作重视、规范，日常管理工作完成的效率及质量。 |  |  |  |  |
| 扣分标准：1．采取扣分制，以0.5分作为扣分基本单位，根据各使用单位在上述考评内容方面工作开展的情况，给予不扣分或酌情扣分（每项扣完为止）。 2．与本单位无关的考评内容，该项不扣分。 3．满分为100分，减去扣分，加上奖励分，即为本单位考评得分（100分为限）。 |  |  |  |  |